|  |  | Фактический расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды |
| --- | --- | --- |
|  |  | по филиалам ОАО "ТГК-16" за 2011 год |
|  |  | Показатели |  | Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) | Казанская ТЭЦ-3 | ОАО "ТГК-16" |
|  | 1. | Расход электроэнергии на собственные нужды всего: | т.кВт∙ч | 442634,844 | 222375,256 | 665010,100 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | а) на выработку электроэнергии | т.кВт∙ч | 165659,921 | 93813,132 | 259473,053 |
|  |  | б) на отпуск теплоэнергии | т.кВт∙ч | 276974,923 | 128562,124 | 405537,047 |
|  | 2. | Расход эл.энергии на хозяйственные нужды | т.кВт∙ч | 900,036 | 1116,754 | 2016,790 |